技术方案2018年11月21日

山东华博风机有限公司

联系方式：13361597758

网址：www.17hbfj.com

高温风机方案

该风机配套应用于通过空气介质，具有耐高温、方便可靠等优点。

一、结构简介

该风机，主要由机壳、叶轮、进风口、传动、电机部分组成，风机分为A、C、D式三种方式。

1、310S材质

2、叶轮耐高温。

3、叶轮通过不锈钢310s为基础做叶轮。

4、风机叶轮于传动连接部位，采用水冷却降温，防止烧坏电机。

5、风机保温，机壳外层通过2层机壳，中间加入保温棉，防止热气损失。

6、叶轮叶片、曲线型前盘和平板后盘组成。材料用强度高、耐用性好的310s不锈钢制造，叶片通过不锈钢310s起到耐高温做用。并经严格的动、静平衡校正。空气性能良好，效率高，运转平稳。

二、耐高温  材质

1.类型：A402不锈钢焊条

2. 药皮性质：钛钙型Cr26Ni21

3.适用范围：风机叶轮叶片,耐高温

三、设备考核指标

1．设备外形美观，使用方便，无缺陷；

2．设备具有足够耐高温；

3．整个机体耐温1200°；

4．设备运行平稳、可靠。

四、资料交付及售后服务

1、随设备提供产品说明书、合格证。

2、供方对所提供设备保修壹年（人为事故除外），保修期外优惠供应电仪及其它易损件。

3、供方对需方提出的服务四小时内做出答复，并视情况在四十八小时内到达需方现场服务。保修期外出现问题，供方协助需方解决。

五、风机参数

1、风量：9200m3/h   压力：5153pa   (标况参数)

2、电机：2-18.5KW

3、转速：2900

山东华博风机有限公司

2018年11月21日