智能工业电子式温度开关

窗体顶端

一、DW-7830系列电子式温度开关应用介绍：

LTN20系列电子式温度开关是一款经济耐用型智能压力开关。外壳采用压铸铝附环氧树脂涂层，耐腐蚀能力强，内部电路采用软质固封胶灌封，防护等级可到IP65.传感器内芯采用的是高精度高响应速度的测温元件，能够实时显示温度值的同时输出报警控制信号和模拟量远传信号。本系列电子式温度开关，用户界面设计人性，设定点调节方便，具有安装方便、使用灵活、操作简单等诸多特点。广泛应用于水电，自来水，热交换，冷却，机床，液压等相关领域。

产品特点

●以温度传感器为测量元件，精度高，稳定性好

●四位现场高亮度LED显示

●带两路开关量输出，可选4-20mA模拟输出

●提供AC220V或DC24V供用户选择

●区别于一般的电接点压力表，耐震性强，可替代国外同类产品

二、 DW-7830系列电子式温度开关技术参数:

测量介质：气体或液体（强腐蚀场合，需沟通）

传感类型：PT100/热电偶

壳体材质：压铸铝，环氧树脂涂层

量程范围：-50~200℃（一体式）；-200~1600℃（分体式）

设置值精度：±0.5%FS（标准型）；0.2%FS或更高(定制型）

重复性精度：<1%

供电电源：24VDC；

过程连接：标准M20*1.5外螺纹；特殊接口可定制

电气连接：M12接插件，配1米连接线；

显示方式：4位数码管；显示范围：-1999～9999；

开关输出：2路PNP开关信号；模拟输出：4-20mA; 触点容量：220VAC,3A;

环境要求：周围环境中不得有强烈振动、冲击以及大电流和火花等电磁感应影响.

环境温度：-40℃～+70℃；5%～95%

防护等级：IP65

窗体底端