GHF-03实验室高速混合分散机主要技术参数

1、理论容积：    3.0L

2、实际容积：    0.75-2.0L（200-400g）

3、转速：        0-6000rpm

4、电机功率：    1.5KW

5、电机形式：    高扭矩220V三相调速电机（变频调速）

6、最大输入电流：26A

7、最大转矩：    60KG.CM

8、电控：        机身一体电控柜

220V\50Hz

9、外形尺寸：    700x300x650mm

注：  本公司可依据用户需求，为您定制非标、特殊设备；

设备参数或有改进，具体事宜敬请联系、咨询本公司。