


ETCR2000B+防爆型钳形接地电阻仪  

[image: image1.png]ETCR i@z



[image: image2.png]ETCR





	产品功能
易燃易爆场所接地电阻测试、回路电阻测试。
产品特点
防爆型产品，可用于相应的环境中，外壳采用防静电工程塑料制作更加安全。

防爆标志：Ex ia Ⅱ BT3Ga，防爆合格证号：CE23.3879。

在测量有回路的接地系统时，不需断开接地引下线，不需辅助接地极，省时省力,安全快速。

钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障，能应用于传统方法无法测量的场合。

[image: image3.jpg]


声光报警功能、数据存储、数据保持功能。


技术规格
	电阻量程
	测量范围
	分辨力
	准确度

	
	0.010Ω-0.099Ω
	0.001Ω
	±（1%rdg＋0.01Ω）

	
	0.10Ω-0.99Ω
	0.01Ω
	±（1%rdg＋0.01Ω）

	
	1.0Ω-49.9Ω
	0.1Ω
	±（1%rdg＋0.1Ω）

	
	50.0Ω-99.5Ω
	0.5Ω
	±（1.5%rdg＋0.5Ω）

	
	100Ω-199Ω
	1Ω
	±（2%rdg＋1Ω）

	
	200Ω-395Ω
	5Ω
	±（5%rdg＋5Ω）

	
	400Ω-590Ω
	10Ω
	±（10%rdg＋10Ω）

	
	600Ω-880Ω
	20Ω
	±（20%rdg＋20Ω）

	
	900Ω-1200Ω
	30Ω
	±（25%rdg＋30Ω）

	电    源
	DC6V，5号碱性干电池（LR6 1.5V×4）

	钳口尺寸
	65mm×32mm

	钳口张开尺寸
	32mm

	钳表尺寸
	长宽厚285mm×85mm×56mm

	钳表质量
	约2.3kg（含附件）


	防爆标志
	Ex ia Ⅱ BT3Ga

	防爆合格证号
	CE23.3879

	液晶显示器
	4位LCD数字显示，长宽47mm×28.5mm

	数据存储
	99组

	声光报警
	“嘟--嘟--嘟--”报警声，按AL键开、关

	报警临界值设定范围
	电阻：1-199Ω

	保护等级
	双重绝缘

	换    档
	全自动换档

	外部磁场、电场
	＜40A/m；＜1V/m

	电阻测量频率
	＞1KHz

	随机附件
	钳表：1件；测试环：1件；LR6电池：4节；仪表箱：1件


[image: image4.jpg]


    www.etcr.net    客服电话：400-068-0006

[image: image4.jpg]