产品名称 产品品牌. 尿素测试盒; 德国默克.

::产品说明::.

产品特点： - 简单的操作步骤，容易使用，进行测试无需要专业人员 - 快速得到检测结果 - 经济的分析成本，内置分析测试所需所有附件 - 量程宽，覆盖测试参数的多级别测试要求 - 灵活的运用范围和强大的可移动性 - 用比色卡进行可视的读数 - 价格相对便宜，对生态和环境无污染 - 严格的质量控制确保试纸条的运用效果 - 最经典比色法分析，测试结果虽然半定量，但永远稳定可靠 - 不仅适合于各种工业等领域的环境工艺等分析，也非常适用于各级别实验室预分析 - 保质期长达3年 产品介绍: AM:Aquamerck®通用型测试盒 --------中低浓度的首选!专门为鱼虾等水产业养殖业,农业,湖泊等水环境,冷凝水或锅炉沸水等工业过程水/废水 水质分析设计 AQ:Aquaquant®低浓度测试盒---------低浓度-高灵敏度测试的首选!测试盒通过一个长光程的测试试管的设计,使得测试非常的灵敏,能检测到水中0.01mg/l级别的物质浓度,测试的分度值小. Aquaquant®尤其适合于饮用水,地下水,矿泉水等水体,以及饮料产品,冷凝水,沸水等工业用水的分析测试. MiQ:Microquant®转盘式测试盒-------有颜色及浑浊样品测试的首选!因为测试盒透射光的测试原理能进行样品空白颜色的消除,特别适合用于浑浊的或有颜色的水样的分析.测试盒比色盘用坚固的制成,坚固耐用,在潮湿以及其他恶劣的环境中能很好的运用. SQ:Spectroquant®--------------------------光度分析试剂,在此处作为测试盒补充试剂包 QP:Refill pack ------------------------------补充试剂包 OrderN.O. 订货号; Parameter designation; Type 类型; Measuringrange 测试范围; No.of tests测试次数. Urea 尿素. 1.14843.0001; Urea 尿素; MiQ; 0.3-0.6-1-1.5-2-3-4-5-8mg/l urea; 100. 1.14845.0001; Urea 尿素; MiQ; 0.3-0.6-1-1.5-2-3-4-5-8mg/l urea; 100.