
磁强仪
产品合格证
产品名称：       磁强仪        
型号规格：      GM-10        

检 验 员：                      
出厂日期：                      
南京毫特科技有限公司

(南京米厘特仪器仪表有限公司)
电话：025-85637775，18952043775
传真：025-85637775
邮编：211131
E-Mail：shmlt2005@163.com 
公司网站：http://www.8617185.com
          http://www.85637775.com
磁强仪
GM-10

使用说明书

中国  南京
南京毫特科技有限公司
（南京米厘特仪器仪表有限公司）
GM-10磁强仪，高斯计

一、用途：

磁强仪又称为磁强计、剩磁仪、高斯计等。GM系列磁强仪用于铁磁性材料和零部件在加工使用过程中，直接测量被磁化的量，也用于经过磁粉探伤后，退磁处理的测量工件剩余磁场的指示。
	型号
	测量范围（特斯拉）
	准确度
	外形尺寸

	GM-10
	0～10×10-4
	±10%
	φ58×23

	GM-20
	0～20×10-4
	
	

	GM-50
	0～50×10-4
	
	


二、本仪器能在-10～50℃和相对湿度80%正常使用。

三、使用方法

在测量时应将本磁强仪标有箭头处贴附被测工件上，并以仪表两侧方向移动，移动时所测得的最大值即为被测物的剩磁量。

四、注意事项

因本磁强仪灵敏度较高，会受到磁场的感应，所以一般磁强仪应沿东西方向位置测量。实际使用受到条件限制，若不在东西方向测量时，测量值应考虑减去地磁场的影响量。除被测物外，其周围环境不应有磁场存在，以免增加测量误差。
磁测量单位换算公式：

1高斯(Gs)=1×10-1豪特(mT)=1×10-4特斯拉(T)
请妥善保管好本使用说明书


在使用本仪器之前请您仔细


阅读本使用说明书












