Duke标准粒子（2000至9000尺度系列）

一、Duke 2000系列均匀尺度聚合物标准粒子

NIST可溯源计量法测定，苯乙烯-对苯二烯共聚物DVB尺度标准微粒，用于激光散射仪器的验证。尺度均匀的苯乙烯-对苯二烯共聚物微粒，模拟真实环境中颗粒物的分布状况，用于标定各类光散射仪器。

二、Duke 3000系列纳米级尺度标准粒子

具有高度精确的粒径和极窄的标准偏差，适用于任何需要NIST可溯源尺度标准的仪器标定应用。Nanosphere纳米级尺度标准微粒具有高度的单分散性。粒径尺度计量严格遵循NIST可溯源测量程序， 其标定精确度小于十亿分之一米（1 纳米），或0.001微米。

三、Duke 4000系列聚合物微球尺寸标准粒子

本系列产品的尺度是通过NIST可溯源显微镜测量方法严格计量确定的。粒径分布和均一性是采用阻抗分析仪和光学显微镜分析而得到的。4000系列产品中粒径为 1-160 μm的微粒是由聚苯乙烯(PS) 制成

四、Duke 5000 系列聚合物微粒悬浮液

本系列聚苯乙烯胶乳微粒具有一系列适于各种应用的粒径和性能。这些微粒在胶体微粒的范畴内具有相对均一的粒径分布。本系列产品在粒径的测量方法学上，不具有标定精密仪器所要求的准确度，所以不适于仪器标定和认证等应用。

五、Duke 7000系列共聚物微粒悬浮液

大粒径共聚物微粒水性悬浮液适于流体行为学实验以及大孔径过滤系统的挑战实验。本系列聚苯乙烯胶乳微粒具有一系列适于各种应用的粒径和性能。特别适用于过滤系统评估和检测、大孔径过滤膜挑战实验、流体动力学和行为研究、分散机理的研究、声学和光学分析实验等诸多研发领域。

六、Duke 8000系列硅微球尺寸标准粒子

NIST可溯源硅酸盐微球尺度标准， 粒径范围 0.5 μm至1.6 μm之间。本系列产品作为单分散无机微球，可用于仪器标定和空隙间隔微球， 具有高度的形态稳定性和有机溶剂耐受性。本系列产品是为了需要单分散无机微球的应用而设计的。

七、Duke 9000系列玻璃微球尺寸标准粒子

NIST可溯源均匀粒径玻璃干粉微球，粒径范围2 μm至2000 μm。9000系列玻璃微球可用于任何不适于使用聚合物微球的仪器标定应用。本系列产品具有单一的粒径分布并通过严格的NIST可溯源测量过程。