上海厂家微孔板恒温振荡器WB20性能简单介绍

WB20微孔板恒温振荡器采用微处理技术结合PID控制方式而形成的微孔板孵育器。它具有体积小、重量轻、噪音低；温度、振荡、时间LCD显示，美观大方，操作简单等特点。主要用于酶标板（96孔/384孔板）、细胞培养板（24孔板、48孔板、96孔板等）等溶液在适当温度下进行混匀或细胞的培养孵育。

1．可放2个标准酶标板和微孔板，程序运行结束后发出声音报警讯号;

2. 具有断电恢复功能,当外电源断电又重新来电时,设备可按原设定程序自动恢复运行.

3. 温度控制范围：室温+5~70℃;2. 温度均匀性：≤±0.5℃;

4. 振荡转速范围：100-1200 rpm/min（步进1rpm）

5. 上海厂家五相WB20微孔板恒温振荡器振荡幅度与方式：2mm（水平回转）