## 依客思BHZ8030防爆防腐转换开关产品介绍

## 产品简介

防爆防腐转换开关,英文名叫（Type explosion-proof corrosion-proof conversion switch)

开关极数分为"两极"和"三级"

防爆标志:Exed II CT6

防腐等级：WF2

防护等级：IP65

## 适用范围】

1区、2区危险场所；

IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；

可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

温度组别为T1—T6的环境

## 产品特点

1、外壳为增安型结构，采用高强度阻燃工程塑料压制而成，外形美观，具有耐腐蚀，耐冲击，热稳定性好等优良传良传统。

2、壳体和盖的接合面为曲面迷宫式结构，确保了较高的防护等级。

3、内装开关为隔爆型开关，极数可以根据用户要求自由叠加。