电磁流量计安装在金属管道上
电磁流量计安装在金属管道（具有阴极保护的金属管道除外）上时不用接地环法兰（接地环），但传感器安装在具有阴极保护的金属官道上时需要选配耐介质腐蚀的接地法兰（接地环），但接地方法均不相同：
1、电磁流量计安装在普通金属管道上，安装时用≥4mm2铜线将金属管道与电磁流量计相连接，接地线从电磁流量计法兰上接入接地网。