工业原盐与软化专用盐对比

一、GB/T5462-2003《工业盐)国家标准

| 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 优级 | 一级 | 二级 |
| 氯化钠(%) ≥ | 96.00 | 94.50 | 92.00 |
| 水分(%) ≤ | 3.00 | 4.10 | 6.00 |
| 水不溶物(%) ≤ | 0.20 | 0.30 | 0.40 |
| 钙镁离子(%) ≤ | 0.30 | 0.40 | 0.60 |
| 硫酸根离子(%) ≤ | 0.50 | 0.70 | 1.00 |

二、软水专用盐的特点: 
1、盐的纯度高达99.5%; 
2、不会产生坚硬物、赃物及沉淀物; 
3、软水盐形状保持一致，不搭桥、不成坨，保证软水质量和效率; 
4、纯白色、无杂质、钠含量符合国家标准。
5、软水盐添加了专用添加剂，采用洁机配方，去除重金属离子的能力是一般盐的6倍，高效能保护设备。

高品质软水机专用盐能高效地去除水中硬度（钙、镁离子及其他水中一些水碱杂质），再生还原树脂，使您的水质更加干净、清澈，长期保持给水管道通畅、无水垢；使用家用软水盐后无任何残留物，无任何气味，适用于各种软水机。