BZM8050防爆防腐照明开关

|  | 产品名称：BZM8050系列防爆防腐照明开关 产品型号：BZM8050 防爆标志：Exed II CT6 防护等级：IP65 额定电压：220/380V 额定电流：10A |
| --- | --- |
| 适用范围 |
| 1区、2区危险场所。 IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。 |
| 型号含义 |
| 主要技术参数 |
| 产品型号 额定电压（V） 额定电流（A） 防爆标志 进线口螺纹（G"） 电缆外径 （φ，mm） 防腐等级 质量（Kg） BZM8050-10 220 380 10 Exed II CT6 3/4 10-14 WF2 0.7 |